*Víziközmű rendszer megnevezése*:

30. Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Szentbékkálla 150 m3 medence

*Azonosító:* FI-2014-255

*Fejlesztési feladat:* Építészeti felújítás (víztér)

A medence belső vízzáró vakolata több helyen repedezett. A meglazult vakolatot bontani, stabilizálni kell. Új vízzáró bevonatot kell készíteni. A vízzáró felület képzése előtt cserélni kell a lejutást biztosító háttámaszos létrát is. A nem használt szintmérő állványcsöve bontásra kerül.

*A beruházás becsült költsége* 1.500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.