Víziközmű rendszer megnevezése: 75. Köveskál szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Köveskál Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-908

Fejlesztési feladat: Levegőztető elemek felújítása

A köveskáli szennyvíztisztító telep beépített Flygt Sanitaire levegőztető elemek membránjai jelentősen elhasználódtak. A két reaktor összes levegőztető elemének gumimembránját cserélni kell a gazdaságos és hatékony levegőbevitel érdekében.

Cserélendő 84 db membrán, 20 db levegőztető elem test.

A beruházás becsült költsége 4.000.000-Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.