*Víziközmű rendszer megnevezése:*

30. Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Szentbékkálla fúrt kút

*Azonosító:* FI-2014-254

*Fejlesztési feladat:* Bejáróút burkolat felújítás (aszfaltozás)

A Szentbékkálla fúrt kúthoz vezető, a belső védőterületen belüli aszfaltozott út szétrepedezett, felfagyott. Újra aszfaltozása szükséges. Építendő ~350 m2 új burkolat.

*A beruházás becsült költsége* 3.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.