*Víziközmű rendszer megnevezése:*

30. Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum *megnevezése:*

Szentbékkálla 150 m3 medence

*Azonosító:* FI-2014-256

*Fejlesztési feladat:*

Gépészeti felújítás

A medence víztérben és a zárkamrában levő szerelvények és fémszerkezetek korrodáltak, az elzárók elhasználódtak, nehezen működnek. Teljes cseréjük szükséges. A felesleges fémszerkezeteket (pl.: régi szintmérés állványcső) bontani kell.

A medence vízterében levő lejárólétrát és háttámaszát korrózióálló acél szerkezetre, a belső csövezést KPE anyagúra kell cserélni.

A felújítás során beépítésre kerül 2 db NA150 tolózár, 1 db NA100 visszacsapó szelep, 2db NA100 tolózár.

*A beruházás becsült költsége* 3.500.000,- Ft+ÁFA.